Załącznik nr 8

WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII

DLA ZWIK SP. Z O.O. W STRONIU ŚLĄSKIM

| lp | Nazwa pkt.poboru Nazwa taryfy | Nr. pkt. poboru Moc umowna | Nr. ewidencyjny | Nr. licznika | Roczne zużycie w MWH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oczyszczalnia ścieków Polna 2 B 23 | 5900322414400 124795 120 KW |  | 97794434 | 690 |
| 2 | Stacja Uzdatniania Wody Goszów B22 | 5903224144000 67658 55 KW |  | 97793251 | 60 |
| 3 | Ujęcie – Pompownia Wody w Starej Morawie C 21 | 590322414400 670957 55 KW |  | 03283522 | 40 |
| 4 | Lokal w Nowej Morawie / ujęcie wody / C 11 | 590322414400 771456 21 KW | 44/ 0897014 | 9311738W | 20 |
| 5 | Lokal w Nowej Morawie / zbiorniki / C 11 | 590322414400 750154 6 KW | 44/ 0897015 | 96499514 | 0,4 |
| 6 | Pompownia Ścieków w Starej Morawie / działka nr 279 / C11 | 5903224144000 10,3 KW | 44/ 0892022 87762 | 91669180W | 0,5 |
| 7 | Pompownia Ścieków w Goszowie / działka nr 100 / C11 | 446001067901 5 KW | 44/ 0759036 | 71199752 | 0,4 |
| 8 | Pompownia Ścieków w Goszowie / działka nr 88 / C11 | 446001067831 4 KW | 44/000003588 | 62484662 | 0,3 |
| 9 | Pompownia Ścieków w Strachocinie C 11 | 590322414400 621089 10,3 KW | 44/ 1107097 | 00272829 | 0,8 |
| 10 | Pompownia Ścieków w Nowym Gierałtowie / działka nr 108 / C 11 | 446001096584 5 KW | 44/ 000004668 | 183849 | 0,4 |
| 11 | Pompownia Ścieków w Nowym Gierałtowie / działka nr 154/5 / C11 | 44600196 4 KW | 44/ 000004668 | 183849 | 0,4 |
| 12 | Pompownia Ścieków w Goszowie / działka nr 158 / C11 | 446001067781 4 KW | 44/ 0758021 | 62484631 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | 813,5 |